## Лист1
|  | ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛЕКТРОМАШ» |  |  |  | г. Новочеркасск
|  |  | Испытательное оборудование |  |  | ТДЕМ 02.01.09А
|  | info@tdelectromash.com |  | Зав. №
Тел: 88635221521
|  | Протокол испытания № |  | #PROTOCOL_NUMBER#
Объект испытания |  | #OBJECTNAME#
Заводской № |  | #SERIAL#
|  |  |  | Время проведения испытания: |  |  | #DATE#
#TIME#
Номинальные параметры объекта испытания
P, кВт | Uлин, В | cosφ | КПД, % | I, А | n, об/мин | Схема
#P2# | #UN# | #COS# | #KPD# | #IN# | #NASYNC# | #SCHEME#
Определение тока и потерь ХХ
Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | P1, кВт | cosφ, о.е.
#HHUAB# | #HHUBC# | #HHUCA# | #HHIA# | #HHIB# | #HHIC# | #HHP1# | #HHCOS#
t возд., ℃ | t ОИ., ℃ | Виброскорость рабочая, мм/с | Вибрация раб., мм/с | Виброскорость полевая., мм/с | Время испытания, сек | Скорость, об/мин | Время исп., сек
#HHTEMPAMB# | #HHTEMPOI# | #HHVIBRO1# | #HHUCA# | #HHVIBRO2# | #HHIC# | #HHSPEED# | #HHTIME#
Результат |  |  |  | #HHRESULT#
Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками
U, В | R15, МОм | R60, МОм | Kabs, о.е. | t возд., ℃ | Результат
#MGRU# | #MGRR15# | #MGRR60# | #MGRKABS# | #MGRTEMP# | #MGRRESULT#
Испытание изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
U, В |  | Iутеч, мА |  | Время исп., сек | Результат
#VIUU# |  | #VIUI# |  | #VIUTIME# | #VIURESULT#
Измерение сопротивления обмотки постоянному току в практически холодном состоянии
R12 / R1, Ом |  | R23 / R2, Ом |  | R31 / R3, Ом |  | Результат
#IKASR1# |  | #IKASR2# |  | #IKASR3# |  | #IKASRESULT#
Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность
|  | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А
До |  | #MVUAB1# | #MVUBC1# | #MVUCA1# | #MVIA1# | #MVIB1# | #MVIC1#
После |  | #MVUAB2# | #MVUBC2# | #MVUCA2# | #MVIA2# | #MVIB2# | #MVIC2#
|  | Отклонение, % |  | Результат
|  | #MVDEVIATION# |  | #MVRESULT#
Обкатка электродвигателей на холостом ходу
Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | P1, кВт | cosφ, о.е.
#RUNNINGUAB# | #RUNNINGUBC# | #RUNNINGUCA# | #RUNNINGIA# | #RUNNINGIB# | #RUNNINGIC# | #RUNNINGP1# | #RUNNINGCOS#
t возд., ℃ | t ОИ., ℃ | Виброскорость рабочая, мм/с | Вибрация раб., мм/с | Виброскорость полевая, мм/с | Время испытания, сек | Скорость, об/мин | Время исп., сек
#RUNNINGTEMPAMB# | #RUNNINGTEMPOI# | #RUNNINGVIBRO1# | #HHUCA# | #RUNNINGVIBRO2# | #HHIC# | #RUNNINGSPEED# | #RUNNINGTIME#
Результат |  |  |  | #RUNNINGRESULT#
Испытание при повышенной частоте вращения
Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | f, Гц | n, об/мин
#NUAB# | #NUBC# | #NUCA# | #NIA# | #NIB# | #NIC# | #NF# | #NSPEED#
Результат |  |  |  | #NRESULT#
Определение тока и потерь КЗ
Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | P, кВт
#KZUAB# | #KZUBC# | #KZUCA# | #KZIA# | #KZIB# | #KZIC# | #KZP1#
Результат |  |  |  | #KZRESULT#
Коэффициент трансформации(для машин с фазнм ротором)
| U статора среднее, В |  | U ротора среднее, В |  | Ктр, о.е. | М, Нм
| #KTR_UAVG1# |  | #KTR_UAVG2# |  | #KTR_KTR# | #KTR_KTR#
Результат |  |  |  | #KTR_RESULT#
Рекомендации:
Оператор |  | #OPERATOR# |  |  | дата | #DATE#