## Лист1
г. Новочеркасск
АИЕЛ
Зав. №
|  | Протокол испытания № |  | #PROTOCOL_NUMBER#
Объект испытания |  | #OBJECTNAME#
Тип ОИ |  | Генератор постоянного тока
Заводской № |  | #SERIAL#
|  |  |  | Время проведения испытания: |  |  | #DATE#
#TIME#
Номинальные параметры объекта испытания
P, кВт | Uя, В | Iя, А | Uов, В | Iов, А | КПД, % | n, об/мин
#P2# | #UN# | #IN# | #UOV# | #IOV# | #KPD# | #NASYNC#
Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками
| U, В | R15, МОм | R60, МОм | Kabs, о.е. | t возд., ℃ | Результат
ОВ отн К. | #MGRU1# | #MGRR151# | #MGRR601# | #MGRKABS1# | #MGRTEMP# | #MGRRESULT1#
ОЯ отн К. | #MGRU2# | #MGRR152# | #MGRR602# | #MGRKABS2# | #MGRTEMP# | #MGRRESULT2#
ОВ отн ОЯ | #MGRU3# | #MGRR153# | #MGRR603# | #MGRKABS3# | #MGRTEMP# | #MGRRESULT3#
Испытание изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
U, В |  | Iутеч, мА |  | Время исп., сек | Результат
#VIUU# |  | #VIUI# |  | #VIUTIME# | #VIURESULT#
Измерение сопротивления обмотки постоянному току в практически холодном состоянии
R ОВ, Ом |  |  | R ОЯ, Ом |  |  | Результат
#IKASR1# |  |  | #IKASR2# |  |  | #IKASRESULT#
Испытание при повышенной частоте вращения
| U ОВ, В | I ОВ, А | U ОЯ, В | I ОЯ, А | t воздух., ℃
| #HHUOV# | #HHIOV# | #HHUOY# | #HHIOY# | #HHTEMPOI#
| t ОИ., ℃ | n, об/мин | P1, кВт | Время исп., сек | Результат
| #HHTEMPOI# | #HHSPEED# | #HHP1# | #HHTIME# | #HHRESULT#
Рекомендации:
Оператор |  | #OPERATOR# |  |  | дата | #DATE#