## Лист1
|  | ООО «Авиаагрегат-Н» |  |  |  | г. Новочеркасск
|  |  | АИЕЛ |  |  | 441462.207
|  |  |  | Зав. № |  | 211060143
|  | Протокол испытания № |  | #PROTOCOL_NUMBER#
Объект испытания |  | #objectName#
Тип ОИ |  | #type#
Заводской № |  | #serial#
|  |  |  | Время проведения испытания: |  |  | #date#
#time#
Номинальные параметры объекта испытания
P, кВт | Uя, В | Iя, А | Uов, В | Iов, А | КПД, % | n, об/мин
#p2# | #uN# | #iN# | #uOV# | #iOV# | #kpd# | #nAsync#
Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками
| U, В | R15, МОм | R60, МОм | Kabs, о.е. | t возд., ℃ | Результат
ОЯ отн К. | #mgrU1# | #mgrR151# | #mgrR601# | #mgrkABS1# | #mgrTemp# | #mgrResult1#
Испытание изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
U, В |  | Iутеч, мА |  | Время исп., сек | Результат
#viuU# |  | #viuI# |  | #viuTime# | #viuResult#
Измерение сопротивления обмотки постоянному току в практически холодном состоянии
R A, Ом |  | R B, Ом |  | R C, Ом |  | Результат
#ikasR1# |  | #ikasR2# |  | #ikasR3# |  | #ikasResult#
Испытание при повышенной частоте вращения
Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | f, Гц | n, об/мин
#nUAB# | #nUBC# | #nUCA# | #nIA# | #nIB# | #nIC# | #nF# | #nSpeed#
Результат |  |  |  | #nResult#
Определение тока и потерь КЗ
Ia, А |  | Ib, А |  | Ic, А |  | I ов, А
#kzIA1# |  | #kzIB1# |  | #kzIC1# |  | #kzIOV1#
#kzIA2# |  | #kzIB2# |  | #kzIC2# |  | #kzIOV2#
#kzIA3# |  | #kzIB3# |  | #kzIC3# |  | #kzIOV3#
#kzIA4# |  | #kzIB4# |  | #kzIC4# |  | #kzIOV4#
#kzIA5# |  | #kzIB5# |  | #kzIC5# |  | #kzIOV5#
#kzIA6# |  | #kzIB6# |  | #kzIC6# |  | #kzIOV6#
Результат |  |  |  | #kzResult#
Определение характеристики холостого хода и испытание межвитковой изоляции на электрическую прочность
Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | U ов, В | I ов, А
#h_hhuAB1# | #h_hhuBC1# | #h_hhuCA1# | #h_hhiA1# | #h_hhiB1# | #h_hhiC1# | #h_hhuOV1# | #h_hhiOV1#
#h_hhuAB2# | #h_hhuBC2# | #h_hhuCA2# | #h_hhiA2# | #h_hhiB2# | #h_hhiC2# | #h_hhuOV2# | #h_hhiOV2#
#h_hhuAB3# | #h_hhuBC3# | #h_hhuCA3# | #h_hhiA3# | #h_hhiB3# | #h_hhiC3# | #h_hhuOV3# | #h_hhiOV3#
#h_hhuAB4# | #h_hhuBC4# | #h_hhuCA4# | #h_hhiA4# | #h_hhiB4# | #h_hhiC4# | #h_hhuOV4# | #h_hhiOV4#
#h_hhuAB5# | #h_hhuBC5# | #h_hhuCA5# | #h_hhiA5# | #h_hhiB5# | #h_hhiC5# | #h_hhuOV5# | #h_hhiOV5#
#h_hhuAB6# | #h_hhuBC6# | #h_hhuCA6# | #h_hhiA6# | #h_hhiB6# | #h_hhiC6# | #h_hhuOV6# | #h_hhiOV6#
#h_hhuAB7# | #h_hhuBC7# | #h_hhuCA7# | #h_hhiA7# | #h_hhiB7# | #h_hhiC7# | #h_hhuOV7# | #h_hhiOV7#
#h_hhuAB8# | #h_hhuBC8# | #h_hhuCA8# | #h_hhiA8# | #h_hhiB8# | #h_hhiC8# | #h_hhuOV8# | #h_hhiOV8#
#h_hhuAB9# | #h_hhuBC9# | #h_hhuCA9# | #h_hhiA9# | #h_hhiB9# | #h_hhiC9# | #h_hhuOV9# | #h_hhiOV9#
Результат |  |  |  | #h_hhResult#
Рекомендации:
Оператор |  | #operator# |  |  | дата | #date#