## Лист1
г. Новочеркасск
АИЕЛ
Зав. №
|  | Протокол испытания № |  | #PROTOCOL_NUMBER#
Объект испытания |  | #objectName#
Тип ОИ |  | #type#
Заводской № |  | #serial#
|  |  |  | Время проведения испытания: |  |  | #date#
#time#
Номинальные параметры объекта испытания
P, кВт | Uя, В | Iя, А | Uов, В | Iов, А | КПД, % | n, об/мин
#p2# | #uN# | #iN# | #uOV# | #iOV# | #kpd# | #nAsync#
Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками
| U, В | R15, МОм | R60, МОм | Kabs, о.е. | t возд., ℃ | Результат
ОВ отн К. | #mgrU1# | #mgrR151# | #mgrR601# | #mgrkABS1# | #mgrTemp# | #mgrResult1#
ОЯ отн К. | #mgrU2# | #mgrR152# | #mgrR602# | #mgrkABS2# | #mgrTemp# | #mgrResult2#
ОВ отн ОЯ | #mgrU3# | #mgrR153# | #mgrR603# | #mgrkABS3# | #mgrTemp# | #mgrResult3#
Испытание изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
U, В |  | Iутеч, мА |  | Время исп., сек | Результат
#viuU# |  | #viuI# |  | #viuTime# | #viuResult#
Измерение сопротивления обмотки постоянному току в практически холодном состоянии
R ОВ, Ом |  |  | R ОЯ, Ом |  |  | Результат
#ikasR1# |  |  | #ikasR2# |  |  | #ikasResult#
Испытание при повышенной частоте вращения
| U ОВ, В | I ОВ, А | U ОЯ, В | I ОЯ, А | t воздух., ℃
| #dptNuOV# | #dptNiOV# | #dptNuN# | #dptNiN# | #dptNTAmb#
| t ОИ., ℃ | n, об/мин | P1, кВт | Время исп., сек | Результат
| #dptNTOI# | #dptNN# | #dptNP1# | #dptNTime# | #dptNResult#
Рекомендации:
Оператор |  | #operator# |  |  | дата | #date#